## Planilha de Serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: | PATO BRANCO -PR |  |  |  |  | SAM | 74
Projeto: | PRAÇA CAMPO DO SÃO ROQUE |  |  |  |  | LOTE nº | 2
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração | [6 empty] | 2023-09-27
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO |  |  |  | FILTROS E IMPRIMIR
|  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | FINAL | Original + Final | Linhas da GLOBAL | Iluminação | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação | Após a desunificação das partes para a montagem dos lotes individuais, ACERTE OS CENTAVOS NO GLOBAL DIGITANDO "B" ou "C"
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 14814.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ILUM | 0
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | xx | x | x | x |  | 0
1.1.1 |  | LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | xx | x | x | x |  | 0
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.16 | 80.65 | 174.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 |  | BARRACAO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 04298 | ORSE - jan/23 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO | MES | 6 | 1757.26 | 10543.56 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - jan/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | UN | 1 | 3671.01 | 3671.01 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 818.3 | 0.52 | 425.52 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 |  | ESCAVACAO MECANICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 38.39 | 19.96 | 766.26 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.5 |  | ATERRO MECANIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 21.55 | 14.78 | 318.51 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 |  | DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.5 |  | DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 80.82 | 11.18 | 903.57 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.9 |  | TUBOS DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
102704 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 22.45 | 14.57 | 327.1 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 44945.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 |  | FORMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 |  | FORMAS PARA SUPERESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 104.02 | 145.8 | 15166.12 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 |  | ARMADURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.2 |  | ARMACAO CA-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 319.24 | 16.16 | 5158.92 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 647.85 | 16.18 | 10482.21 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4,3 |  | CONCRETOS E GRAUTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.4 |  | ESTRUTURAL USINADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.4.1 |  | CONCRETAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
99439 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 18.72 | 691.04 | 12936.27 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.5 |  | GRAUTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.12 | 603.3 | 72.4 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 |  | LASTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.2 |  | CONCRETO SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 7.18 | 136.9 | 982.94 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.07 | 137.14 | 146.74 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 327981.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 |  | ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.12 |  | ENCUNHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 26.4 | 163.89 | 4326.7 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 37 | COMPOSIÇÃO | ALAMBRADO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO H:6,0M E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR, FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA CAMPO SÃO ROQUE | M2 | 477 | 186.16 | 88798.32 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 39 | COMPOSIÇÃO | GRADIL TIPO NYLOFOR3D OU SIMILAR, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X243 CM, COR AZUL, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,43M) E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 585.72 | 400.97 | 234856.15 |  |  | x | x | x |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 31316.18 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 19.23 | 230.76 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.5 |  | CABOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.5.1 |  | ISOLAMENTO 450/750V | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 5.43 | 217.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 8.25 | 247.5 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 20.15 | 1209 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.8 |  | CAIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 132.67 | 132.67 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.9 |  | QUADROS DE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 938.35 | 938.35 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11 |  | DISJUNTORES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11.2 |  | BIPOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.17 | 77.17 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 95.72 | 95.72 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.21 |  | REATORES E OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 53.11 | 53.11 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 200.9 | 401.8 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
Ref 101658 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED QUE ATENDA AO MÍNIMO EXIGIDO PARA CLASSIFICAÇÃO DE VIA TIPO V3 (NBR 5101/2018), COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO; POTÊNCIA MÁXIMA DE 80W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS; GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA | UN | 2 | 1000.86 | 2001.72 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
16.105.000032.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 3075.42 | 3075.42 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 13 | COMPOSIÇÃO | CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 234.72 | 234.72 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 33 | COMPOSIÇÃO | POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO H=6,00M LIVRE COM TRÊS REFLETORES LED 200W, IP 66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 2955.33 | 8865.99 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 34 | COMPOSIÇÃO | POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO H=6,00M LIVRE COM CINCO REFLETORES LED 200W, IP 66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 3285.15 | 9855.45 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 32 | COMPOSIÇÃO | CABO TRIPOLAR DE ALUMÍNIO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 300 | 11.8 | 3540 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 35 | COMPOSIÇÃO | CONECTOR PERFURANTE 1,5-10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 13.96 | 139.6 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.45 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.12 |  | ENTRADA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 336.43 | 336.43 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 187.98 | 187.98 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 116.04 | 116.04 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 42423.1 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.1 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.1.2 |  | CHAPISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 56.4 | 9.88 | 557.23 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.1.3 |  | EMBOCO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 56.4 | 50.68 | 2858.35 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.3.4 |  | PISO CIMENTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 18.08 | 5.14 | 92.93 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.3.11 |  | PISO EM BLOCO DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 238 | 76.16 | 18126.08 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 199 | 83.14 | 16544.86 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.4 |  | PINTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.4.11 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 56.4 | 29.97 | 1690.31 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.4.16 |  | PINTURA EM PISO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 5.28 | 26.35 | 139.13 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 6 | COMPOSIÇÃO | PISO EM PEDRA MIRACEMA ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III | M2 | 12.8 | 188.61 | 2414.21 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 61554.65 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.1.2 |  | REGULARIZACAO |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 437 | 3.19 | 1394.03 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.1.10 |  | SINALIZACAO |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 525.45 | 5.83 | 3063.37 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.2.2 |  | PLANTAS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 26 | 126.18 | 3280.68 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 1650.12 | 16.5 | 27226.98 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 15 | 108.27 | 1624.05 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 15 | 97.2 | 1458 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
810250E | DER-PR fev/23 | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | M | 352.96 | 24.74 | 8732.23 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
605000G | DER-PR fev/23 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) | UN | 7 | 590.99 | 4136.93 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 38 | COMPOSIÇÃO | TRAVES DE FUTEBOL, MEDIDAS OFICIAIS 7,32X2,44M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 4", COM RECUOS EM TUBOS DE 1 1/2" (0,80M SUPERIOR, 1,80M INFERIOR E TRAVAMENTO), INCLUI REDE DE NYLON FIO 8,0MM COM PROTEÇÃO UV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PAR | 1 | 10638.38 | 10638.38 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 0 | 0 | 0 | 1219.23 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.1 |  | LIMPEZAS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.1.2 |  | LIMPEZA DE PISOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 437 | 2.79 | 1219.23 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 527210.11 | x | x | x | x | ILUM
Havendo diferença entre a Multiplicação e a Somatórias das Partes, os ajustes serão na ordem das pastas do projeto em cada linha do orçamento.