## Planilha de Serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: | PATO BRANCO -PR |  |  |  |  | SAM | 74
Projeto: | PRAÇA PARQUE DO SOM |  |  |  |  | LOTE nº | 3
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração | [6 empty] | 2023-09-27
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO |  |  |  | FILTROS E IMPRIMIR
|  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | FINAL | Original + Final | Linhas da GLOBAL | Iluminação | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação | Após a desunificação das partes para a montagem dos lotes individuais, ACERTE OS CENTAVOS NO GLOBAL DIGITANDO "B" ou "C"
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 42634.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ILUM | 0
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | xx | x | x | x |  | 0
1.1.2 |  | LOCACAO | [5 empty] | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 107.25 | 83.09 | 8911.4 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1 |  | ADMINISTRACAO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1.2 |  | FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 100 | 174.82 | 17482 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 |  | BARRACAO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 04298 | ORSE - jan/23 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO | MES | 6 | 1757.26 | 10543.56 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - jan/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | UN | 1 | 3671.01 | 3671.01 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 774.12 | 0.52 | 402.54 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 20 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE CERCAMENTO DE MOURÕES E TELA | M | 37 | 22.22 | 822.14 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 21 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE LAJOTAS SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 104 | 7.71 | 801.84 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 |  | DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.5 |  | DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 275.46 | 11.18 | 3079.64 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 |  | LASTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.2 |  | CONCRETO SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 9.64 | 131.99 | 1272.38 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 55164.79 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3.1 |  | ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 335 | 19.59 | 6562.65 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 17.2 | 860 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 22.39 | 2239 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 21.18 | 63.54 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 27.83 | 139.15 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.5 |  | CABOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.5.1 |  | ISOLAMENTO 450/750V | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 5.43 | 2715 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45 | 20.15 | 906.75 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.8 |  | CAIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 132.67 | 132.67 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.9 |  | QUADROS DE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 938.35 | 938.35 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11 |  | DISJUNTORES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11.1 |  | MONOPOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.54 | 17.54 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11.2 |  | BIPOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.17 | 77.17 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 95.72 | 191.44 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.21 |  | REATORES E OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 53.11 | 53.11 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
16.105.000032.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 3075.42 | 3075.42 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas) | M3 | 6 | 121.97 | 731.82 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) | M3 | 4.5 | 73.95 | 332.77 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 13 | COMPOSIÇÃO | CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 234.72 | 234.72 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 19 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 14 | 147.57 | 2065.98 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 22 | COMPOSIÇÃO | POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=4,50M COM DUAS LUMINÁRIAS (H=3,50M E H=4,50M) LED 60W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 13 | 2425.26 | 31528.38 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 23 | COMPOSIÇÃO | MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA, 170X75X40CM, COM PINGADEIRA - CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM | UNID | 1 | 1586.29 | 1586.29 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 24 | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA LED DE BALIZAMENTO DE SOBREPOR 5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12 | 59.42 | 713.04 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.02 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.12 |  | ENTRADA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 336.43 | 336.43 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 187.98 | 187.98 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 116.04 | 116.04 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.16.2 |  | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9.65 | 17.54 | 169.26 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.18 |  | EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 13.38 | 40.14 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 18.42 | 36.84 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.65 | 51.24 | 84.55 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.26 |  | EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 35.74 | 285.92 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 34.7 | 34.7 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 26 | COMPOSIÇÃO | SUMIDOURO COM PAREDES DE CONCRETO ARMADO FURADO, PREENCHIDO COM BRITA Nº 4, DIÂMETRO 1,0M, H= 1,50M, CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 1031.16 | 1031.16 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 51431.36 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.3.11 |  | PISO EM BLOCO DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 150.54 | 76.16 | 11465.13 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 73.02 | 83.14 | 6070.88 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 3 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | M2 | 275.46 | 123.05 | 33895.35 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 169289.42 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.1.2 |  | REGULARIZACAO |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 483.46 | 3.19 | 1542.24 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.1.9 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 94 | 55.25 | 5193.5 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.2.2 |  | PLANTAS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 16 | 126.18 | 2018.88 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 296.97 | 16.5 | 4900.01 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 108.27 | 108.27 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 97.2 | 97.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017 | M3 | 13.77 | 137.14 | 1888.42 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
810250E | DER-PR fev/23 | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | M | 179.05 | 24.74 | 4429.7 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
605000G | DER-PR fev/23 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) | UN | 1 | 590.99 | 590.99 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 9 | COMPOSIÇÃO | MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 2778.34 | 2778.34 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 11 | COMPOSIÇÃO | BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 3211.3 | 3211.3 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 25 | COMPOSIÇÃO | BANCO DE CONCRETO ARMADO CONTÍNUO EM "S"(CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA E ILUMINAÇÃO | M | 19.29 | 1882.7 | 36317.28 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 27 | COMPOSIÇÃO | BANCO DE CONCRETO ARMADO TIPO 01 (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRAÇA PARQUE DO SOM) COMPRIMENTO = 2,0M, REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA | UNID | 6 | 2461.86 | 14771.16 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 28 | COMPOSIÇÃO | PERGOLADO COM PILARES DE CONCRETO E VIGAS E TERÇAS DE MADEIRA ITAÚBA (OU SIMILAR) CONFORME PROJETO PRAÇA PARQUE DO SOM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 91442.13 | 91442.13 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 0 | 0 | 0 | 1113.27 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.1 |  | LIMPEZAS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12.1.2 |  | LIMPEZA DE PISOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 399.02 | 2.79 | 1113.27 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 326308.37 | x | x | x | x | ILUM
Havendo diferença entre a Multiplicação e a Somatórias das Partes, os ajustes serão na ordem das pastas do projeto em cada linha do orçamento.