## Planilha de Serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: | PATO BRANCO -PR |  |  |  |  | SAM | 74
Projeto: | PRAÇA NOVO HORIZONTE |  |  |  |  | LOTE nº | 4
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração | [6 empty] | 2023-09-27
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO |  |  |  | FILTROS E IMPRIMIR
|  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS | ITENS | FINAL | Original + Final | Linhas da GLOBAL | Iluminação | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação | Após a desunificação das partes para a montagem dos lotes individuais, ACERTE OS CENTAVOS NO GLOBAL DIGITANDO "B" ou "C"
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 33271.61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ILUM | 0
1.1.2 |  | LOCACAO | [5 empty] | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 222.47 | 83.09 | 18485.04 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 |  | BARRACAO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 04298 | ORSE - jan/23 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO | MES | 6 | 1757.26 | 10543.56 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE - jan/23 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | UN | 1 | 3671.01 | 3671.01 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 1100 | 0.52 | 572 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 18873.77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 |  | ESCAVACAO MECANICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 9.65 | 19.96 | 192.62 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 67.36 | 5.36 | 361.05 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.5 |  | ATERRO MECANIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 84.2 | 14.78 | 1244.48 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.6 |  | REATERRO MECANIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 7.91 | 45.84 | 362.59 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 |  | DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.5 |  | DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 180 | 11.18 | 2012.4 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.6 |  | DRENOS COM TUBOS DE PVC | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
102722 | SINAPI | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 56.65 | 64.36 | 3645.99 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 50.65 | 86.32 | 4372.11 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 55 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO (ARGIILA, COM TRANSPORTE ATÉ 10KM), ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 84.45 | 79.13 | 6682.53 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | FUNDACOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3.9 |  | RADIER / OUTROS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 412.77 | 3.94 | 1626.32 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 38420.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 |  | LASTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.2 |  | CONCRETO SIMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 6.3 | 131.99 | 831.54 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.6 |  | ELEMENTOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.6.3 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.6.3.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_06/2018 | M | 311.54 | 66.73 | 20789.06 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 1 | COMPOSIÇÃO | ESCADA EM CONCRETO ARMADO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | UNID | 1 | 16800.04 | 16800.04 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 16370.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 |  | ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.12 |  | ENCUNHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 5 | 77.24 | 386.2 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 18 | COMPOSIÇÃO | ALAMBRADO PARA MEIA QUADRA DE BASQUETE, ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO H:4,0M E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR, FIO 12 BWG, MALHA 8X8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 77.36 | 206.62 | 15984.12 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.05 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
7.1 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
7.1.10 |  | COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 10.3 | 145.83 | 1502.05 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 66814.44 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3.1 |  | ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 335 | 19.59 | 6562.65 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.3.2 |  | ELETRODUTOS PVC RIGIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 21.18 | 127.08 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 29.69 | 178.14 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.5 |  | CABOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.5.1 |  | ISOLAMENTO 450/750V | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1005 | 8.25 | 8291.25 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.5.2 |  | ISOLAMENTO 0,6/1KV | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 6.03 | 48.24 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 12.59 | 629.5 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.8 |  | CAIXAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 132.67 | 132.67 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11 |  | DISJUNTORES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11.1 |  | MONOPOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.54 | 17.54 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.11.2 |  | BIPOLARES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.17 | 77.17 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 77.17 | 77.17 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 95.72 | 95.72 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.13 |  | TOMADAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 74.55 | 149.1 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2.21 |  | REATORES E OUTROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 53.11 | 53.11 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
16.105.000032.SER | PINI - fev/23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 3075.42 | 3075.42 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 13 | COMPOSIÇÃO | CONTATOR MODULAR BIPOLAR 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 234.72 | 234.72 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 14 | COMPOSIÇÃO | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, COM LUMINÁRIA LED 80W IP-67 | UNID | 18 | 1421.32 | 25583.76 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 15 | COMPOSIÇÃO | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM 3 PROJETORES LED 200W IP-67 | UNID | 6 | 2989.92 | 17939.52 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 19 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 24 | 147.57 | 3541.68 |  |  | x | x | x | ILUM |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 22896.51 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1 | 210.03 | 210.03 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.12 |  | ENTRADA DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
95635 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 336.43 | 336.43 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 187.98 | 187.98 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 116.04 | 116.04 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.16.2 |  | INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18.71 | 17.54 | 328.18 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15.7 | 51.24 | 804.46 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.26 |  | EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 35.74 | 285.92 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.30 |  | CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
9.3.30.2 |  | EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 158.1 | 474.3 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 | 162.03 | 324.06 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
89679 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 9 | 148.1 | 1332.9 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 321.62 | 321.62 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 243.72 | 243.72 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 16 | COMPOSIÇÃO | CANALETA DE CONCRETO PARA DRENAGEM 30X35X60CM, INCLUI GRELHA DE CONCRETO FURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 75.4 | 237.81 | 17930.87 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 179301.77 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.1 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.1.2 |  | CHAPISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 20.75 | 9.13 | 189.45 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.1.3 |  | EMBOCO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 20.75 | 70.5 | 1462.88 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.3.11 |  | PISO EM BLOCO DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 130.28 | 76.16 | 9922.13 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 74.48 | 83.14 | 6192.26 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.3.12 |  | PISO DE CONCRETO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 238.9 | 45.81 | 10944.01 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 412.77 | 113.61 | 46894.8 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
10.4 |  | PINTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.4.11 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
10.4.16 |  | PINTURA EM PISO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 32.02 | 26.35 | 843.73 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 2 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO TRADICIONAL | M2 | 115.2 | 98.67 | 11366.79 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 3 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL 40X40X6CM - PAGINAÇÃO PADRÃO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO | M2 | 64.8 | 123.05 | 7973.64 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 4 | COMPOSIÇÃO | APLICAÇÃO DE PINTURA EM PISO COM TINTA POLIURETANO COM PROTEÇÃO UV (2 DEMÃOS), INCLUSO SELADOR PRIMER EPOXI, CATALISADOR E DILUENTE | M2 | 238.9 | 106.45 | 25430.91 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 5 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO EM PLACAS, ESPESSURA DE 40MM, COLORIDO, COM CHANFROS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, COLADO COM COLA PU MONOCOMPONENTE | M2 | 173.85 | 310.22 | 53931.75 |  |  | x | x | x |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 6 | COMPOSIÇÃO | PISO EM PEDRA MIRACEMA ASSENTADO COM ARGAMASSA AC III | M2 | 22 | 188.61 | 4149.42 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 209614.83 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.1.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 311.54 | 0.54 | 168.24 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
11.2.2 |  | PLANTAS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 8 | 126.18 | 1009.44 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 430.5 | 16.5 | 7103.25 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 233.07 | 233.07 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 173.14 | 173.14 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017 | M3 | 30.54 | 137.14 | 4188.25 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
810250E | DER-PR fev/23 | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | M | 297 | 24.74 | 7347.78 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 02449 | ORSE - jan/23 | ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE, FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO | UN | 1 | 3962.34 | 3962.34 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COTAÇÃO | fevereiro/2023 | CARROCEL | UN | 1 | 5157.4 | 5157.4 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COTAÇÃO | fevereiro/2023 | GANGORRA DUPLA | UN | 1 | 2799.74 | 2799.74 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COTAÇÃO | fevereiro/2023 | ESCORREGADOR 2M | UN | 1 | 2799.74 | 2799.74 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
605000G | DER-PR fev/23 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) | UN | 4 | 590.99 | 2363.96 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 7 | COMPOSIÇÃO | MULTI CORDAS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 107004.05 | 107004.05 |  |  | x | x | x |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 8 | COMPOSIÇÃO | BALANÇO DUPLO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 1713.61 | 1713.61 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 9 | COMPOSIÇÃO | MESA EM CONCRETO COM QUATRO BANCOS PARA JOGOS - CONFORME PROJETO | UNID | 3 | 2778.34 | 8335.02 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 10 | COMPOSIÇÃO | MESA DE TÊNIS DE MESA EM CONCRETO, 2,70X1,50M, ALTURA DE 0,70M - CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 5150.89 | 5150.89 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 11 | COMPOSIÇÃO | BEBEDOURO EM ALVENARIA, REVESTIDO DE PASTILHAS CERÂMICAS E GRANITO, COM TORNEIRAS DO TIPO PRESSMATIC - CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 3211.3 | 3211.3 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO 12 | COMPOSIÇÃO | BANCO DE CONCRETO(CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) DE CONCRETO ARMADO E REVESTIDO COM MADEIRA ITAÚBA NO ASSENTO - INCLUSO PINTURA | UNID | 1 | 46893.61 | 46893.61 |  |  | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 0 | 0 | 0 | 291.84 | X | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 0 | 0 | 0 |  | xx | x | x | x |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
99802 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 384 | 0.76 | 291.84 |  |  | x | x | x |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
x |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 588984.1 | x | x | x | x | ILUM
Havendo diferença entre a Multiplicação e a Somatórias das Partes, os ajustes serão na ordem das pastas do projeto em cada linha do orçamento.